Załącznik nr 1 do SWZ – dla Zadania Nr 2

Program Funkcjonalno-Użytkowy

1. Nazwa przedmiotu zamówienia:

Poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszego:

Zadanie nr 2 – Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 1 przejściu

dla pieszych w Nowych Kozłowicach na drodze nr 1517W

polegająca na zaprojektowaniu i budowie znaku aktywnego D-6 na wysięgniku wraz z doświetleniem przejścia dla pieszych.

2. Nazwa i kody CPV:

45.23.00.00-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii

komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, dróg,

lotnisk i kolei; wyrównywanie terenu

45.23.32.90-8 Instalowanie znaków drogowych

45.23.32.94-6 Instalowanie sygnalizacji drogowej

45.31.61.10-9 Instalowanie urządzeń oświetlenia drogowego

45.23.32.22-1 Roboty w zakresie układania chodników i asfaltowania

71.32.00.00-7 Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania

71.32.25.00-6 Usługi inżynierii projektowej w zakresie sygnalizacji ruchu

drogowego

3. Lokalizacja:

Droga powiatowa nr 1517W w m. Nowe Kozłowice, przejście dla pieszych na wysokości Straży Pożarnej OSP.

4. Nazwa i adres Zamawiającego:

Powiatowy Zarząd Dróg w Żyrardowie

ul. Jaktorowska 53, 96-300 Żyrardów

5. Opracował:

Andrzej Pydzik

Spis zawartości:

I.   Opis przedmiotu zamówienia

II.  Wymagania Zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia

III. Przepisy prawne

Lokalizacja:

I. Opis przedmiotu zamówienia

W ramach zadania nr 2 pn.: „Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na                    1 przejściu dla pieszych w Nowych Kozłowicach na drodze nr 1517W” polegającego na zaprojektowaniu i budowie znaku aktywnego D-6 na wysięgniku wraz doświetleniem przejścia dla pieszych, należy wykonać projekt zmiany stałej organizacji ruchu oraz projekt wykonawczy budowy znaku i dedykowanego oświetlenia a następnie na jego podstawie wybudować znak aktywny D-6 na wysięgniku i dedykowane doświetlenie na przejściu dla pieszych razem                          z dostosowaniem oznakowania, chodników i urządzeń brd.

- Zakres prac projektowych:

a) opracowanie projektów docelowej organizacji ruchu uwzględniający budowę znaku aktywnego D-6 na wysięgniku wraz z dedykowanym doświetleniem przejścia dla pieszych oraz zmian w oznakowaniu pionowym i poziomym zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. „w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach”;

b)  opracowanie projektów wykonawczych– część elektryczna dla przejścia dla pieszych przez drogę powiatową;

c) opracowanie projektu czasowej organizacji ruchu na czas robót związanych z wykonaniem zadania;

d) uzyskanie niezbędnych warunków, opinii i uzgodnień dokumentacji projektowej.

- Zakres robót drogowych:

b) wykonanie nawierzchni chodnika, na długości przejść dla pieszych                   z kostki w kolorze żółtym, z wypustkami (tzw. dotykowe) o szerokości 40 cm i w odległości 50 cm od krawędzi jezdni, pozwalającej na zlokalizowanie zejścia na jezdnię osobom niedowidzącym;

c) wykonanie oznakowania pionowego i poziomego;

e) usunięcie ewentualnych kolizji z sieciami podziemnymi i nadziemnymi;

f) istniejące znaki pionowe w obrębie skrzyżowania należy wymienić na nowe;

g) wymienić wygrodzenie U-12a na nowe;

h) przejście dla pieszych w kolorze biało – czerwonym;

i) skorygować szerokość chodnika do szerokości 2 m w obrębie zlokalizowanego przejścia.

- Budowa znaku aktywnego i oświetlenia:

a) budowa kanalizacji kablowej;

b) posadowienie wysięgnika;

c) montaż znaku aktywnego;

d) montaż dedykowanego oświetlenia przejścia dla pieszych;

e) wykonanie badań i pomiarów;

- Program funkcjonalno-użytkowy określa wymagania dotyczące zaprojektowania, realizacji, odbioru i przekazania w użytkowanie wszystkich elementów wykonywanego obiektu. Wykonawca, któremu zostanie udzielone zamówienie zobowiązany będzie do:

a) dokonania wizji w terenie, celem rozpoznania przedmiotu zamówienia;

b) uzyskania zatwierdzenia projektu czasowej i stałej organizacji ruchu dla przedmiotowej budowy oznakowania i oświetlenia oraz zmian 
w oznakowaniu pionowym i poziomym;

c) uzgodnienia projektu wykonawczego elektrycznego;

d) zrealizowania robót w oparciu o opracowane uzgodnione i zatwierdzone projekty wykonawcze;

e) przygotowania rozliczenia końcowego robót;

f) sprawowania nadzoru autorskiego nad realizowanymi robotami ze strony Projektanta Wykonawcy;

g) przekazanie zrealizowanych obiektów Zamawiającemu;

h) sporządzania inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej;

i) sporządzenia dokumentacji powykonawczej z uwzględnieniem zmian 
i korekt wprowadzonych w czasie trwania robót budowlanych.

Opracowanie dokumentacji technicznych, wykonanie robót budowlanych 
i oddanie do użytku zamówienia musi być zrealizowane zgodnie 
z przepisami ustawy Prawo Budowlane. Wykonanie i oddanie do użytku musi również być zgodne ze wszystkimi aktami prawnymi właściwymi 
w przedmiocie zamówienia, z przepisami technicznobudowlanymi, obowiązującymi polskimi normami, wytycznymi oraz zasadami najnowszych rozwiązań technicznych.

Zadanie należy zrealizować zgodnie z wytycznymi określonymi                           w dokumentach:

- wytyczne projektowania infrastruktury dla pieszych. Część 3: Projektowanie przejść dla pieszych (WR-D-41-3),

- wytyczne projektowania infrastruktury dla pieszych. Część 4: Projektowanie oświetlenia przejść dla pieszych (WR-D-41-4),

dostępnymi na stronie internetowej Ministerstwa Infrastruktury pod adresem:

https://www.gov.pl/web/infrastruktura/wr-d

Realizacja przedmiotowego zakresu robót powinna być wykonana przez Wykonawcę posiadającego stosowne doświadczenie i potencjał wykonawczy oraz przez osoby o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych i doświadczeniu zawodowym.

- Szczegółowe właściwości funkcjonalno-użytkowe:

Znak aktywny D-6 powinien być zainstalowany na wysięgniku nad przejściem dla pieszych. Znak aktywny powinien posiadać prześwietlany, obustronny kaseton o wymiarach znaku 900x900 mm. Nad kasetonem powinny być zainstalowane lampy ostrzegawcze koloru żółtego o średnicy 300 mm.

Lico znaku powinno być wykonane z płyty poliwęglanowej o grubości >4mm, pokryte transparentną folią lub farbą, która umożliwia przepuszczanie wewnętrznego oświetlenia. Podświetlenie wnętrza znaku powinno wykorzystywać źródła światła typu LED, zapewniające równomierne podświetlenie całej płaszczyzny.

Znak musi być wykonany w sposób trwały, zapewniający pełną czytelność przedstawionego na nim symbolu w całym okresie jego użytkowania, warunki zewnętrzne nie mogą powodować zniekształcenia treści znaku.

Sygnalizatory sygnału ostrzegawczego w kolorze żółtym powinny być wyposażone w daszki osłaniające od promieni słonecznych, przystosowane do pracy z funkcją ściemniania, zgodny ze „Szczegółowymi warunkami technicznymi dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunkach ich umieszczania na drogach”. Wyświetlany sygnał ostrzegawczy winien mieć jednolite żółte tło bez widocznych punktowych elementów diodowych.

Sterownik znaku, wraz z układem zasilania powinien być umieszczony w oddzielnej obudowie, przymocowany na pionowej części konstrukcji wsporczej na wysokości ok.3,0 m w celu utrudnienia dostępu osobom trzecim.

Dedykowane oświetlenie przejścia dla pieszych powinno być realizowane przy pomocy dwóch opraw oświetleniowych LED umiejscowionych po obydwu stronach przejścia dla pieszych na słupach oświetleniowych.

Wybudowanie oświetlenie ma spełniać wymagania normy PN-EN 13201:2016 określające warunki oświetlenia przejść dla pieszych oraz:

- średnie wartości poziomego natężenia oświetlenia mierzona w całej płaszczyźnie przejścia dla pieszych powinna mieć wartość co najmniej 100 lx,

• średnie natężenie oświetlenia na płaszczyźnie pionowej, przechodzącej przez oś przejścia dla pieszych od strony nadjeżdżających pojazdów na wysokości 1 m nad przejściem powinno mieć co najmniej 501 lx,

• minimalna wartość powyższego natężenia wraz ze strefą oczekiwania pieszych (za strefę należy przyjąć strefę na chodniku stanowiące przedłużenie przejścia o 1 m) nie powinna być mniejsza niż 10 lx.

II. Wymagania Zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia

- Wymagania Ogólne

Prace budowlane powinny być realizowane w oparciu o uzgodnione 
i zatwierdzone projekty, które zostaną przekazane Zamawiającemu:

branża elektryczna i konstrukcyjna – 3 egz.

branża inżynierii ruchu - 3 egz.

Ponadto Zamawiającemu należy przekazać wersje elektroniczne wykonanych projektów:

rysunki powinny być zapisane w formacie *.dwg

wszystkie materiały tekstowe oraz zestawienia tabelaryczne należy zapisać w postaci plików MS Word lub MS Excel (lub równoważnym oprogramowaniu);

całość opracowania należy dodatkowo zapisać w formacie *.pdf.

Zamawiający wymaga, aby roboty budowlane były prowadzone 
w sposób powodujący jak najmniejsze utrudnienia w funkcjonowaniu ruchu drogowego i pieszego. W czasie wykonywania robót należy zapewnić przejezdność oraz bezpieczeństwo ruchu.

Teren przewidziany pod prace będzie udostępniony Wykonawcy na podstawie protokołu przekazania terenu. Z uwagi na charakter robót nie wymaga się specjalistycznego przygotowania terenu i tworzenia zaplecza budowy. Miejsce składowania ziemi z wykopów i inne szczegółowe uwarunkowania wykonania robót Wykonawca uzgodni z Powiatowym Zarządem Dróg w Żyrardowie.

Zamawiający wymaga wykonania projektów i robót w taki sposób, aby spełnić wymagania Polskich Norm oraz specyfikacji wykonania 
i odbioru robót. Elementy konstrukcji winny być zrealizowane zgodnie 
z wymaganiem Polskich Norm przy spełnieniu szczegółowych zasad określonych w dokumentacji technicznej zaakceptowanej przez Zamawiającego.

Wykonawca będzie zobowiązany do przyjęcia odpowiedzialności od następstw i za wyniki działalności w zakresie:

organizacji robót budowlanych;

zabezpieczenia interesów osób trzecich;

ochrony środowiska;

warunków bezpieczeństwa pracy (BIOZ);

warunków bezpieczeństwa ruchu drogowego;

zabezpieczenia terenu robót od następstw związanych z budową.

Wyroby budowlane stosowane w trakcie wykonywania robót budowlanych, mają spełniać wymagania polskich przepisów,                             a Wykonawca będzie posiadał dokumenty potwierdzające, że zostały one wprowadzone do obrotu zgodnie z regulacjami ustawy o wyrobach budowlanych i posiadają wymagane parametry.

Zamawiający przewiduje bieżącą kontrolę wykonywanych robót budowlanych. Kontroli Zamawiającego będą w szczególności poddane:

- rozwiązania projektowe zawarte w projekcie wykonawczym przed ich skierowaniem do realizacji robót budowlanych – 
w aspekcie ich zgodności z programem funkcjonalno-użytkowym oraz warunkami umowy;

- stosowane gotowe wyroby budowlane – w odniesieniu do dokumentów potwierdzających ich dopuszczenie do obrotu oraz zgodności parametrów z danymi zawartymi                                           w specyfikacjach technicznych;

- sposób wykonania robót budowlanych - w aspekcie zgodności wykonania z projektem wykonawczym i specyfikacjami technicznymi.

Sprawdzeniu i kontroli będą podlegały:

- użyte wyroby budowlane i uzyskane w wyniku robót budowlanych

- elementy obiektu w odniesieniu do ich parametrów oraz ich zgodności z dokumentami budowy - deklaracje zgodności, aprobaty techniczne na budowane elementy;

- jakość wykonania robót i dokładność montażu;

- prawidłowość funkcjonowania zamontowanych urządzeń 
i wyposażenia;

Zamawiający ustala następujące rodzaje odbiorów:

- odbiór dokumentacji projektowej;

- odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu;

- odbiór ostateczny;

- odbiory pogwarancyjny.

Szczegółowe rozwiązania projektowe wpływające na zwiększenie zakresu i ilości robót stanowią ryzyko Wykonawcy i nie będą traktowane jako roboty dodatkowe (podane w niniejszym programie funkcjonalno-użytkowym ilości planowanych robót mogą ulec zmianie po opracowaniu dokumentacji projektowej).

- Wymagania szczegółowe:

2.1. W zakresie wykonania robót związanych z budową sygnalizacji świetlnej

- Konstrukcja wsporcza znaku D-6 powinna być zabezpieczona antykorozyjnie poprzez zastosowanie powłoki cynkowej oraz powłoki lakierniczej. Powłoka lakiernicza powinna posiadać warstwę podkładową                    i dwie warstwy wierzchnie i być odporna na agresywne działanie atmosfery miejskiej lub przemysłowej. Stopa kolumny wysięgnika do wysokości                 50 cm powinna być dodatkowo zabezpieczone farbą elastomerową. Maszty należy wykonać z rur stalowych zabezpieczonych techniką malarską posiadającą minimum 5 letni okres gwarantowanej wytrzymałości;

- Elementy instalacji (słupy, kable) lokalizować w pasie drogowym drogi powiatowej przy krawędzi jezdni na wszystkich wlotach z zachowaniem skrajni poziomej i pionowej;

- Lampy ostrzegawcze Ø300, koloru żółtego. Źródła światła typu LED;

- Ochrona przeciwporażeniowa poprzez ekwipotencjalizację konstrukcji 
i osłon urządzeń. Jako przewód wyrównawczy należy ułożyć wzdłuż kabli zasilających na całej długości przewód DY 10 mm2 łącząc go ze wszystkimi konstrukcjami wsporczymi sygnalizacji świetlnej, punktami PE szafki rozdzielczej i sterownika. Dopuszcza się zastosowanie bednarki ocynkowanej 25x4 mm;

- Zasilanie instalacji jednofazowe z sieci energetyki zawodowej, zgodnie 
z warunkami przyłączenia o które należy wystąpić przyjmując moc przyłączeniową zgodną z bilansem mocy instalacji.

- Słupy oświetleniowe powinny posiadać deklarację zgodności WE sygnowaną znakiem CE wytrawioną przez producenta oraz spełniać wymagania wytrzymałościowe dla strefy wiatrowej i kategorii terenu potwierdzonej raportami wytrzymałości przez producenta. Słupy                            z oprawami oświetleniowymi powinny być ustawione przed przejściem dla pieszych z zastosowaniem układu optycznego prawostronnego, zlokalizowane z prawej strony patrząc od strony jadącego pojazdu.

2.2 W zakresie oznakowania pionowego i poziomego

Przewiduje się wykonanie oznakowania pionowego m.in. w następującym zakresie:

- przestawienia istniejących znaków pionowych, których lokalizacja może ulec zmianie oraz ustawienie nowych wynikających 
z zatwierdzonej Stałej Organizacji Ruchu. Znaki na skrzyżowaniu należy wymienić na nowe i umieścić oddzielnych słupkach lub masztach latarni oświetleniowych lub kolumny wysięgnika znaku 
D-6;

- wymiana wygrodzeń U-12a na nowe;

- zmiana pierwszeństwa na skrzyżowaniu wraz z uwzględnieniem tablic D-48 informujących o tym fakcie;

- dla wlotu północnego  należy zastosować lustro drogowe.

Przewiduje się wykonanie oznakowania poziomego m.in. w następującym zakresie:

- dostosowanie istniejącego oznakowania poziomego;

- oznakowanie poziome powinno być grubowarstwowe z mas chemoutwardzalnych gr. 3-4 mm zgodnie z rozporządzeniem z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczególnych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach;

- linię P-10 – przejście dla pieszych - należy zastosować na czerwonym tle, tak by czerwone pole wykraczało poza szerokość przejścia na 0,50m.

2.3. W zakresie robót drogowych

- Należy odtworzyć rozebrane podczas prac chodniki z wykorzystaniem kostki istniejącej lub, jeżeli zajdzie taka potrzeba, z użyciem nowego materiału.

Ostateczny zakres robót drogowych oraz wykonania oznakowania poziomego i pionowego ustalony zostanie po przedstawieniu opracowanego przez Wykonawcę projektu docelowej organizacji ruchu.

Wszystkie projektowane znaki drogowe pionowe należy zaprojektować 
i wykonać zgodnie z ww. rozporządzeniem w technologii folii odblaskowej 
I generacji (o ile przepisy nie wymagają wyższej generacji) oraz w grupie wielkości znaków średnich.

III. Przepisy prawne

- Wytyczne projektowania infrastruktury dla pieszych.

Część 3: Projektowanie przejść dla pieszych (WR-D-41-3),

Część 4: Projektowanie oświetlenia przejść dla pieszych (WR-D-41-4),

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2020r. poz. 1333 z późniejszymi zmianami);

- Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25.04.2012r. 
w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych (Dz. U. 2012r. poz. 463);

- Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02.03.1999r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie 
(Dz. U. 2016 poz.124 wraz z późniejszymi zmianami);

- Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30.05.2000 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i ich usytuowanie (Dz. U. 2000, nr 63, poz.735 wraz z późniejszymi zmianami);

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. 2003 
nr 120, poz. 1126);

- Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 25 czerwca 2021 r. w sprawie wzoru oświadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane (Dz. U. 2021 poz. 1170);

- Ustawa z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2021 r. poz. 1129 
z późniejszymi zmianami);

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18.05.2004 r. w sprawie określenia metod 
i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. z 2004 nr 130 poz. 1389);

- Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. 2021 poz. 1420 z późn, zm.);

- Ustawa z dn. 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2021 poz. 1973);

- Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. 2021  poz. 450 z późn. zm.);

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.09.2003 r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem 
(Dz. U. 2017 poz.784);

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia z dnia 03.07.2003 r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (Dz. U. 2019 poz. 2311) wraz 
z późniejszymi zmianami;

- Ustawa z dnia 9 maja 2014r. o informowaniu o cenach towarów i usług (Dz. U. 2019 poz. 178);

- Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. 2021 poz. 1376 z późn. zm.);

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 16.02.2005 r. w sprawie numeracji i ewidencji dróg publicznych, obiektów mostowych, tuneli, przepustów i promów oraz rejestru numerów nadanych drogom, obiektom mostowym i tunelom (Dz. U. 2005 nr 67, poz. 582);

- Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. 2020 poz. 2052 
z późn. zm.);

- Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 
(Dz. U. 2021, poz. 741 z późn. zm.);

- Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. 2021poz. 247 z późn. zm.);

- Ustawa z 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. 2021 poz. 779 z późn. zm.);

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. 2021 poz.1213)

- Rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 02.09.2004r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno – użytkowego (Dz. U 2013. poz. 1129);

- Rozporządzenie Ministra Klimatu z dnia 02.01.2020r. w sprawie katalogu odpadów 
(Dz. U. 2020 poz. 10);

- Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 roku w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. 2019, poz. 1839);

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17.011.2016r. w sprawie sposobów deklarowania zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. 2016, poz.1966);

- Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (Dz. U. z 2021 r. poz. 1344);

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. 2021, poz. 1098).

- Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych  (Dz. U. 2003r. nr 47, poz.401).